문서번호	종합운동장119안전센터-2937
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개

담당자	진압3대장	센터장			결재
엄용섭	김부한	06/30 안기붕
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 송파소방서

□ 부  서 : 종합운동장119안전센터

일시	2014년 6월 29일 (13:39~14:10)
장소	백제고분로19길 28(잠실동244-12)지층PC방 화장실수도터짐
출동소방력	운동장119안전센터 펌프차 (인원4명)
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동(수도관 터짐 )
미흡한점	○ 현장도착하여 확인한바 PC방 바닥에 물이 5cm정도 차있는 상태에서 바닥에 전기가 흐르는 지 확인하고 시작 해야 하는데 그냥 무심코 작업하려고 하였다.
개선할점	○현장에서 전기가 흐르는지 꼭 확인하고 대원이 안전작업할 수 있도록 최 우선시 해야한다고 사료됨.