복    명    서

결재	담당자	지휘3팀장	현장지휘대장
	김병석	강경철	06/30 이영훈

	명에의하여 2014. 6.29 건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련하여 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 6. 30.
복명자 : 소방위 성명 : 김병석

대 상 명	해성여자고등학교	주 소	전농동 90-3외
현장소장	이용수	전화번호	02)2245-2704
안전관리책임자	상 동	연 락 망	402)2245-2704
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부 ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 안전담당자 당연지정 ○ 불의사용시 안전수칙 강조 교육 ○ 현재용접작업등 불꽃발생 작업은 발견되지않으나 차후작업시소화기비치 및 안전가림막 설치지도
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응요령교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 화재예방 매뉴얼 준수교육 ○ 내외부 부착작업시 하이바 및 안전밸트 착용의무토록지도 ○ 소화기사용법 및 대응요령지도 ○ 신규직원 작업투입시 안전교육 실시토록 지도
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 작업마무리단계로 현재, 내부도장 및 인테리어 작업중이며,내장재 발포시비화되지 않도록 가림막 설치 및 주변 가연물 방치하지않도록 계도함.