“행동하는 양심으로”
	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 7월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획

1. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 제14.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2014년 7월중 비상소화장치 현지확인 점검 및 이륜순찰 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014.7.1. ~ 7.31.

나. 대 상 : 비상소화장치 11개소 및 이륜순찰 대상 1개노선(8개소)

다. 방법 및 시기

구 분	점검자	점검일자	현지확인(개소)	비 고
비소기동점검	소방이륜차 담당자	7. 10(목). 3팀	11개소
비소기동점검	소방이륜차 담당자	7. 17(목). 1팀	11개소
비소확인점검	센터장(진압대장)	7. 24(목)	11개소	월 1회 이상

※ 시기 : 지정 일자에 우천, 강설 등 생략시 ⇒ 생략일 로부터 3일이내 점검(변동 가능)

라. 중점점검사항

○. 비상 소화장치함 손.망실 여부

○. 함내 청소 및 비품정리

○. 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

○. 함 주변 불법 주차 및 쓰레기 등 방치여부

마. 결과 조치

○. 경미한 사항은 현장에서 시정 조치 하고 중요한 사항은

대응총괄팀 보수 조치 의뢰

붙임  1. 비상소화장치 관리 현황 1부.

2. 이륜순찰 노선 현황 1부.  끝.

★담당자	심현우		진압2대장	代김규수		센터장	06/30 최창호
협조자
시행	개화119안전센터-2434	(		)	접수		(		)
우	157-230	서울특별시 강서구 개화동로 19길 8(개화동 559-15)	/
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/	evilwind@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 기준 변경 시 까지