	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	게스트하우스 소방 안전시설 등 설치(권장) 안내

1. 귀 업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

	< 주요 언론보도>
○ JTBC 언론보도(2014.6.27.) 「안전 사각지대 불법 게스트하우스…사고 위험 높아」 ○ 조선일보 언론보도(2014.5.14.) 「인사동·명동 不法 게스트하우스 비상구 잠겨…」

2. 최근 게스트하우스의 안전 위협 언론보도와 관련 외국인이 많이 이용하는 숙소의 소방시설과 화재위험성 등의 문제가 크게 대두되고 있는 가운데,

3. 소방시설이 미흡한 주택형태(도시민박업, 한옥체험업 등)의 게스트하우스에 대하여 소방 안전시설 설치[소화기, 단독경보형 감지기, 피난안내도, 휴대용 비상조명등, 방염물품 사용, 비상구 확보(2개층 이상 건축물)]를 안내(권장)하오니, 추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 소방시설 설치 안내 및 화재예방 등 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
수신자	남대문게스트하우스 외 90개소 영업주(대표자) 귀하.
★담당자	김유성		검사지도팀장	오승민		예방과장	전결 06/30 代최홍균
협조자
시행	예방과-10467	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 무학동 43 중부소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2238-1191	/전송	02-2238-1803	/	kima400@seoul.go.kr	/	대시민공개