노을공원 기계실 가압펌프 수리 보고

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장
	권순영	강지식	06/30 한성현

노을공원 기계실 상수도 급수용 가압펌프 베어링이 파손되어 긴급히 수리하고 정비한 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

2014.  6.  30.

보고자 :   지방공업주사보   성명 : 권순영

□ 수리일자 : 2014. 6. 27.(금)

□ 위   치 : 노을공원 기계실(노을공원 입구)

□ 정비현황

○ 정비업체 : 하나펌프테크(금천구 시흥동 984)

○ 수리내역 : 가압펌프 모터 베어링 2개 교체

배어링 교체 부품 -	교체 작업 -

□ 소요예산 : 금165천원(일상경비 집행). 끝.