음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
	강대유	정재풍	06/30 김수영

	명에 의하여 도봉구 관내 주민센터에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.06. 30
보 고 자 : 시설7급 성명 : 강대유

보 고 내 용
일 시	2014. 06. 20 ~ 06. 30
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(도봉보건소 외 4개소)
내용	1) 시설명 - 도봉보건소 (음수대 3대) - 쌍문1동주민센터(음수대 2대) - 쌍문2동주민센터(음수대 1대) - 쌍문3동주민센터(음수대 3대) - 쌍문4동주민센터(음수대 5대) 2) 설치장소 - 주민센터 4개소, 공공기관 1개소 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 쌍문1동 고장으로 철거 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 음수대관리카드 복명서
비 고