청렴한 당신! 행복한 세상! 당당한 관악!
		관악소방서
수신	김두일(151-834 관악구 남부순환로 1845-11 301호 )
(경유)
제목	비상소화장치함 이설 협조 요청 회신(비소54호)

1. 평소 소방행정에 관심을 가져주시는 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 두일주택-01(2014.6.23.)호『비상소화장치함 이설 협조요청』과 관련하여 귀하께서 추진 중인 관악구 봉천동 41-113, 41-122, 41-125, 41-881번지 상에 신축허가를 득하여 다세대주택을 신축함에 있어 41-881번지 전면에 위치한 소방용수시설(비상소화장치함 공소64호)에 대하여 이설예정지를 알려드리니 조치하시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 이설예정지 : 관악구 봉천동 41-123

나. 대      상 : 비상소화장치함 공소54호(관악구 봉천동 41-881)

다. 이 설 방 법  : 업체를 자체선정하여 시행

라.  이설관련비용  :  수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀 기관의 부담으로 이설을 하여야 함.

3. 행정사항

가. 비상소화장치함 설치시 도시가스배관과 하수도배관이 반드시 보이도록(동의자 요청사항) 전신주 이전 후 그 위치에 설치해주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치함 이설관련 문의 및 이상 발생시 관악소방서(재난관리과 ☎ 886-1192)로 즉시 통보해 주시기 바라며,

나. 이설 후 반드시 기능상 이상여부에 대해 검수를 받아야 하며 이상이 발생시 재설치를 해야 함을 알려 드립니다.

다. 또한 정당한 사유 없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우에 소방기본법 제 50조에 의거 불이익처리됨을 알려드립니다.

붙임 : 비상소화장치함 이설 예정지 1부.  끝.

							관악소방서장
담당자							심종보			대응총괄팀장					손옥경					재난관리과장					전결 06/30 강인구
협조자
시행			재난관리과-2340									(						)		접수											(						)
우	151-721					서울 관악구 관악로 97 3층															/
전화		02-886-1192						/전송			02-877-4119					/	sss5775@seoul.go.kr												/	대시민공개