함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	강남수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	염소분산투입시설 잔류염소 상향 조정 요청

1. 수질과-1657(2014.03.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소 *****에서 공급받는 우리사업소 관내 ***********************등의 잔류염소 농도가 낮아 경보발생이 잦고 특히, SWN 야간 경보발생 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 수질관리기준(0.10mg/L이상) 유지에 어려움이 있어 협조 요청하오니, 염소분산투입시설 차염 투입량을 상향 검토 조정하여 주시기 바랍니다.

붙임: ***** 수계 잔류염소 모니터링 결과 1부.  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	김완기		수질팀장	장인환		행정지원과장	06/30 代김형국
협조자
시행	행정지원과-16402	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4447	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)