음수대 점검결과 보고

결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
	강대유	정재풍	06/30 김수영

	명에 의하여 노원,도봉구 관내 학교에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 06. 30
보 고 자 : 시설7급 성명 : 강대유

보 고 내 용
일 시	2014. 06. 20 ~ 06. 30
건 명	음수대 관리실태 점검보고(불암초등학교 외 3개소)
내용	1) 시설명 - 불암초등학교, - 온곡초등학교 - 신창중학교, – 청계초등학교 2) 설치장소(음수대 76대) - 불암초등학교 : 24대 - 온곡초등학교 : 17대 - 신창중학교 : 17대 - 청계초등학교 : 18대 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 불암초등등학교 :음수대철거하여 창고보관(2대) 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 음수대관리카드 복명서 6) 수도요금 감면대상 여부 - 온곡초등학교 : 감면대상(17대 정상) - 신창중학교 : 감면대상(17대 정상) - 청계초등학교 : 감면대상(18대 정상)
비 고	철거고장 음수대(불암초) 복명서 1부.