	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(선유로 165)

분류기호 예방과 - 2014. 6. 30.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평빌딩 건물)
1. 민원접수 제 1779,1780 호 (2014. 6. 30)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유로 165 (양평동3가)			관 계 인		우리은행(주)
허가동의일	2014. 1. 13.		착공신고년월일		2014. 4. 7.
건물규모	철근콘크리트조 지하 4층/지상 10층 연면적 21,466.29㎡ 중 용도변경: 지하2층/지상9층(14,443.24㎡) 및 대수선 : 지하2층/지상9층(1,359.33㎡)
주요용도	업무시설,창고시설,근린생활시설,교육연구시설 및 문화 및 집회시설	소방시설시공업자		이니스방재(주) 대표 정상우
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비(철거 및 증설), 자동화재탐지설비(회로증설),시각경보기,비상방송설비(증설), 유도등설비, 비상조명등설비(증설), 연결송수관설비(증설), 비상콘센트설비(증설)
소방공사 감리업자	한미글로벌건축사사무소(주) 대표 윤요현외2인(책임감리원 : 백운홍)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 4층/지상 10층, 연면적 21,466.29㎡ 양평빌딩 건물 중 용도변경 및 대수선(지하2층~지상10층)부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 06/30 이형배
협조자
시행			예방과-10676									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개