문서번호	시설관리과-1830
결재일자	2014.6.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
유충현		김상언	06/30 차광재
협 조
	기전설비1과장			김남수
	주무관			이나영

제2회 설계변경 자문위원회 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

시설부

(시설관리과)

제2회 설계변경자문위원회 회의결과 보고

1				안 건 명

: 2012년 망원초록길 조성 전기공사

2				일 시

: 2014.  6.  27(금) 10:00 ~ 11:30

3				심의위원

○ 위 원 장	토 목	시설관리과장	과 장	김 상 언
○ 위 원	전 기	쌍용건설	부 장	김 용 모
	전 기	인후이엔씨	이 사	서 학 범
	전 기	총무과	전기 6급	우 명 근
	전 기	생태공원과	전기 6급	임 이 환
	전 기	기전설비 2과	전기 6급	성 태 진

○ 요청부서 : 시설부 기전설비 1과

4				주요 심의내용

○ 한강사업 조명은 광원을 통일하여 유지보수 및 예산관리 용이 필요

- 설계변경 공종 등 추가사업(비상전원공급, 태양관매립용사용 예산절감, 조도보완 등)에 대해 적정 잘반영됨

○ 가로등 연접 접지저항 10Ω이하 유지토록 할 것

○ 가로등 이설에 따른 케이블 규격검토 여부

○ 옥외신설 가로등 설비공사 전선규격 변경은 적절한지 검토필요

- 안전관리비 요율적용 재검토 바람

○ 준공시 서울시 원가관리검증시스템 제경비 검증후 준공처리요

- 감리원 금회 설계변경 검토보고서 철저히 검증필요

○ 지하차도 전등설비공사, 옥외신설 가로등 설비공사에서

- 도급 내역서상에 반영된 노무비 누락분은 반영여부 재검토 할 것

5				심의결과

○ 위 안건에 대한 설계변경 자문위원회 심의결과 상기 주요 심의내용 및 “별 첨” 위원별 심의의견을 보완하는 것으로「조건부채택」의결함.

6				행정사항

○ 요청부서(기전설비1과)에 심의결과(조건부채택)사항을 보완후 설계 변경이 이뤄질수 있도록 통보하고,

○ 시행부서는 조치결과를 별첨서식에 작성 우리과로 통보토록하여 “설계변경위원회” 실적관리에 만전을 기하고자 함

○ 심의위원 수당지급(시설관리과-461 : 본부장방침)은 서울특별시 예산안편성지침 의거 위원수당(내부직원 제외) 지급(은행별 무통장입금)

- 수당지급(1인당 15만원) : 검토수당 5만원, 참석수당 10만원

- 예산과목 : 행정운영경비, 일반예산, 기본경비, 일반운영비(운영수당)

첨 부 : 1. 설계변경 위원 참석자 1부.

2. 위원별 건설기술 심의의견서 각 1부.

3. 심의의결사항 조치결과(서식) 1부.  끝.