문서번호	시설관리과-13787
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
장준원	문용욱	06/30 이자원
협 조

교 육 일 지(6월)

■ 교육일시 : 2014.  6. 27(금) 09:30~10:30 (4층 제어실)

■ 교육분야 : 직무분야 및 공직기강확립 철저

■ 교    관 : 기전팀장

■ 참석인원 : 참석6명- 휴가 2명, 교대근무 6명 미 참석 직원은 전달 교육 및 결재 후 공람

교       육       내       용

▒ 직무 분야

집중호우기간(7.1~8.31) 수방2단계 발령 시

- 수리반은 우장센터에서 교대근무자와 합동근무(기전설비 긴급상황 대비)

※ 비상근무 시 별도 초과근무 신청없이 초과근무 4시간 및 특별한 사유가 없을 시 익일 휴무 시행

- 수방 2단계 발령(호우경보 발령 : 6시간 110㎜ 이상)

- 기전설비 응급 상황 발생 시 임시조치가 가능토록 차량 배치(서울80고 6649)

기전설비 순찰점검 철저 및 상시 비상연락체계 유지

- 기전설비 고장 및 사고 비상상황 대비하여 상시 비상응소체계 유지하고,

비상근무 연락 시 교대근무자를 제외한 기전팀 전직원은 즉시 응소하여

조치할 수 있도록 비상연락체계 유지(특별 사항 발생시 교대근무자 포함)

증압장 및 유량계실 점검 시 안전관리 철저

- 증압장 및 유량계실 점검 전 유해공기 존재여부를 확인하는 등 안전수칙 준수

- 유해 공기가 존재 가능한 맨홀 점검 시 적정한 공기가 유지토록 환기

조치 후 점검

▒ 복무 분야

공직기강 확립 및 근무 철저

- 보안 및 순찰점검 강화, 상시 비상연락 가능상태 유지(주소, 연락처 변경시 즉시 보고)

- 외부인 출입에 대한 철저한 출입자 통제 실시

- 공직자로서 품위 및 청렴의무를 손상시키는 행위 금지

- 지참, 무단이석, 사적용무를 위한 출장 등 복무규정 위반 금지 등

따로붙임 : 교육자료(밀폐공간 안전교육) 1부. 끝.