함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	연건119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 형식 변경 완료에 따른 확인지시(연-122호)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-5531(2014.05.26.)호 「성균관대학교 정문 앞 쉼터 조성사업 관련 소화전 형식 변경 계획보고」

나. 종로구청 공원녹지과-13049(2014.06.30.)호 「성균관대학교 정문 앞 쉼터 조성사업 관련 소화전 지중화 처리 결과 제출」

2. 종로구 명륜2가 132번지에 위치한 소방용수시설(연-122호)와 관련하여 원인자 부담으로 지상식 소화전을 지하식으로 형식변경 완료함에 따라 다음과 같이 확인검사 계획을 시달하니, 해당119안전센터장은 대상을 확인한 후 결과를 2014. 07. 01.(화)한 사진첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 확인 대상

- 소화전 연-122호

나. 확인 내용

1) 소방용수시설 외관 및 기능(출수) 등 형식변경으로 인한 손상 확인

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 적정여부 등

3. 행정사항

○ 연건119안전센터에서는 소방용수시설 확인 후 이상 없을 시 119행정정보시스템에 입력되어있는 지상식을 ‘지하식’으로 수정하고, 사진을 교체하는 등 시스템 상 전반적인 자료를 현행화하여 입력하기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 형식변경대상 확인 결과 보고양식 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	현장지휘대장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		현장지휘대장	06/30 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-6857	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개