		서부수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962014034070
처리일자	2014년 06월 30일 12 시 00 분
공사장소	*************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	**
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/26		검사일	2014/06/30		검사자	김용만
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	****	****		****	*******************************************************
	***	***		****	************
검사방법	육안검사 (세금계산서 현장민원과 담당자에게 전달)
검사결과	옥내 배관 공사 완료 *(육안검사) 공사비지원가능				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							김용만				급수운영과장					06/30 장종욱
협조자
시행			급수운영과-12483										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02-3146-3669							/전송			02-3146-3689					/	boid383@seoul.go.kr													/	부분공개(6)