정기점검 보고서

결재	주무관	교량보수과장
	이광신	06/30 代이정원

시 행	교량보수과-4515	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2014.6.30.	대시민공개

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
월릉상단IC	B=7m, L=180m	2종	1992	지방시설주사보	이광신

□ 점 검 일 : 2014년 6월 30(월)

□ 점 검 자 : 지방시설주사보  이광신

지방시설주사    이정원

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	보 고 내 용	공사규모	손상 등급	조 치 내 용	비 고
1	P3 하류측	헌치부 하단부 콘크리트 박락	0.5*1.0m		보수 완료

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상등급	조 치 계 획	전 문 가 자문여부
1	A1~A2 교면 좌측	소성변형으로 체수			2014. 정밀점검용역중으로 점검결과에 따라 보수
		이하여백

끝.