출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	06/30 代이해원

	명에 의하여 통수전 수질검사 및 중앙정수처리시설 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 6. 30.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 6월 30일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(중앙정수처리시설 및 통수전수질검사)
출장자	공업6급 윤성호. 시설관리6급 이위복
내용	○ 통수전 수질검사 - 대현산배수지(2-6지)의 항청소 후 수질검사결과 수질기준 이내로 적합 하여 담수 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으 로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음 ○ 중앙정수처리시설 아파트 수질검사 - 중앙정수처리시설 아파트에 대하여 현장에서 잔류염소,pH,탁도 를 측정 하고 6항목 수질검사를 위하여 무균채수병 1ℓ 및 미생물병에 채수 후 상 수도연구원에 수질검사 의뢰하였음 (금호자이1차아파트. 금호어울림아파트. 금강아파트) ※ 통수전 수질검사 및 중앙정수처리시설 아파트 수질검사 결과는 별도 보고.
비 고