수돗물 채수 및 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	06/30 代이해원

대시민공개

	명에 의거 중앙정수처리시설 설치 아파트에 대하여 중앙정수처리시설 통과 전․후 수돗물을 채수하여 연구원에 의뢰하고, 현장 항목 수질검사를 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 30
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 채수일시 : 2014. 6. 30 (10:00 ~ 15:00)

□ 채 수 자

- 주무관 윤성호, 이위복

□ 채수대상

- 성동구 금호동2가 566번지 금호자이1차 아파트 외 2지점

□ 방    법

- 상기 아파트에 대하여 현장에서 잔류염소, pH, 탁도를 측정하고 6항목 수질검사를 위하여 무균채수병 1ℓ 및 미생물병에 채수 후 상수도연구원에 수질검사 의뢰.

□ 검사결과

연번	주 소	채수지점	잔류염소 (mg/L)	탁도 (NTU)	pH
1	성동구 금호동2가 566번지 자이1차 아파트	통과전	0.36	0.12	7.19
		통과후	0.08	0.13	7.20
2	성동구 마장동 820번지 금호어울림 아파트	통과전	0.23	0.21	7.14
		통과후	0.06	0.32	7.26
3	성동구 자양동 791번지 금강 아파트	통과전	0.28	0.13	7.25
		통과후	0.05	0.19	7.38

□ 조치시항

- 상수도연구원에 수질검사 의뢰 (6항목)

일반세균, 총대장균군, 대장균, 경도, 철, 동

- 수질검사 결과 통보 후 해당 아파트에 공문 발송. 끝.