음수대 점검 복명서

결재	주무관	현장민원과장
	고룡	06/30 代박영률

	명에 의하여 지정된 담당 학교에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6.30
보 고 자 : 시설관리8급 성명 : 고룡

보 고 내 용
일 시	2014. 06. 30
건 명	음수대 점검결과 복명서(창도초등학교)
내용	1) 학교명 및 설치대수 - 창도초등학교 (음수대 14대) 2) 설치장소 : 복도, 교무실, 행정실, 식당,보건실 등 3) 음수대 관리 및 점검내용 - 수질검사 시행 여부 및 음수대관리자 선정 관리여부 등 4) 지적사항 : 본관4층 4-6반 앞 음수대 고장 수리중 5) 수도요금 감면대상 여부 - 창도초등학교 : 감면대상
비 고	따로붙임 : 세부 점검표 각 1부