기존관 철거 폐쇄 보고서(3차)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
조봉구	김용현	06/30 우종근
협 조

문서번호 :	급수운영과-10263

명에 의하여 “2013년 마천동외13개동 상수도공사”를 시공 감독하고 기존관 철거폐쇄 현황을 아래와 같이 보고드립니다.

보 고 자 :   직  지방시설주사보    성명 : 조 봉 구

공  사  명 : 2013년 마천동외 13개동 상수도공사 - 3차정산

계약상대자 : 왕산산업개발(주)   대표자 김용남

공사개요 : D = 13~300mm, L = 527m

철거폐쇄현황

철거현황 : D = 13~300mm, L = 165m

폐쇄현황 : D = 13~150mm, L = 204m

분기점폐쇄현황

분기점 폐쇄						비고
계	새들잠금	분기점재사용	누수방지새들	맞이음	기타
69	49	13	1	6

첨  부 : 기존관 철거폐쇄 명세서 1부.  끝