문서번호:재난관리과-2361

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 6. 17.		결재	담당자		구급팀장	재난관리과장
				배민수		이은주	06/30 김성회
대상명	****		위 치		************
대표자	***	전화번호			업 종		일반음식점
규 모	R.C 17/7층, 연면적 37,799.64㎡ (일부일 경우 : 사용층 7층, 사용면적 1,067.57㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적지행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	작동여부 적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계인에게 비상구 장애물 적치행위 엄금토록 지도함
참 고