6월 중 종합정밀점검 확인대상

현장확인 결과보고서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	정덕재	진광미	06/30 이연호

확인일시	2014. 6. 27(14:00~16:00)
대상명 및 위치	덕성여대국제기숙사 (도봉구 우이천로 380)		대표자 및 전화번호	덕성여대 (센터:901-8083)
관계인 (사감)	이향주	업종	교육연구		소방안전 관리자	최민근
자체점검 실시자	일일구 마스터방재㈜	자체점검 실시기간	2014.04.1. ~11		소방시설 관리사	이우열
규 모	철근콘크리트조 4/1층 연면적 : 14,442.58㎡, 3개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	〇 보고서내용 상이 여부 확인한바 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	〇 자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체) 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	〇 소방시설 점검기간 및 점검내용 적정함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	〇 소방시설 점검기구 이용 여부 점검 관계자에 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	〇 소방시설관리사 점검기간 중 참여 여부 담당자(이우열)에게 확인함
기타사항	〇 특이사항 발견치 못함

끝.