함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	GIS 속성자료 수정요청

서초동 지역 배수관이 상수도지리정보시스템(GIS)과 상이하여 아래와 같이 수정요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아               래 -

구분	위치	공사년도	관종	수정내용
1	서초동 1582-19	2008년	DCIP	400/200 바이패스관 연결 및 400밸브교체
2	서초동 1583-18	2008년	DCIP	200밸브교체 및 500/200퇴수밸브 설치
3	서초동 1584-2	2008년	DCIP	200밸브교체

※ 공사명 : 성모병원~서초3동사거리간 배수관로 밸브교체 및 신설공사

붙 임 : GIS수정자료 각 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김영규		시설관리과장	06/30 원의덕
협조자	주무관	김은경
시행	시설관리과-14001	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개