	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 신설소화전 설치 완료에 따른 검수 지시

1. 관련근거

○ 현장지휘대-1283(2014.2.20.)호『2014년도 신설 소방용수시설 설치 의뢰』

○ 현장지휘대-2732(2014.4.14.)호『2014년도 신설 소방용수시설 설치 위치 조정 알림』

○ 동부수도사업소 시설관리과-13539(2014.6.11.)호『소화전 보수요청 완료통보(중랑소방서)』

2. 위와 관련, 우리 서 관내 소방용수시설을 확충하여, 신속하고 원활한 소방작전을 수행코자 실시한 2014년 신설 소화전 설치가 완료되어 검수를 지시하오니, 관할 119안전센터장은 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설치대상: 21개 소(지상식 6개소, 지하식 15개소)

	계	소방차 통행곤란지역	주거밀집지역	기타지역 (주변소화전없음)
계	21	11	1	9
신내	15	11	-	4
망우	6	-	1	5

나. 검 수 자: 관할119안전센터장(팀장,소방용수 담당자)

다. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서(붙임) 참조하여 신설 소화전 설치 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료 폭 15cm의 선을 그 둘레로 칠 여부

○ 맨홀두껑에는“소화전,주차금지” 또는“저수조,주차금지”표시여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 및 주변환경 정리 등 확인

3. 행정사항

가. 관할119안전센터장은 신설 소방용수시설에 대하여 소방행정정보시스템에 사진 및 변경사항 신규등록(관리번호는 붙임1 참조)하고,

나. 소방용수시설 검수결과를 붙임양식에 의거 2014. 7. 9.(수)한 결과보고 바랍니다.

붙임 1. 2014년 신설 소화전 설치 현황(총괄) 1부.

2. 소화전 신설 위치도 1부.

3. 결과보고(양식) 1부.

4. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	119안전센터
담당자	서성원		대응총괄팀장	代이승오		현장지휘대장	06/30 최재천
협조자
시행	현장지휘대-4644	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개