문서번호	정수과-1855
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	06/30 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 6. 28

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이원태
	야간	박종성

2014년 6월 28일[토]	날씨 :	맑음	기온 :	22℃	기압 :	1049hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	35	3.7
	Geosmin	10:00	3.7	3.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			710		720
탁 도	10:00	5.2		0.046
									규조류		Cyclotella	240		230
	21:00	4.7		0.048
											Melosira	90		80
pH	10:00	7.2		7.1
											Synedra	70		80
	21:00	7.2		7.1
											Asterionella	80		70
알칼리도	10:00	37		34							Fragilaria	50		60
	21:00	41		37
											기타	150		160
잔류염소	10:00	0.30		0.54							소 계	680		680
	21:00	0.24		0.57
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	30		40
색도	10:00	5		0
											소 계	30		40
	21:00	4		0
수온	10:00	23.8		22.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.5		23.2
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.80		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.02		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	155		150
	21:00	167		153