굴착복구 감독원 일일 업무일지
문서번호 :	도로보수과-5569	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	이화신	06/30 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2014. 6. 27(금)

□ 내용 : 굴착복구 침하현장 점검 및 포장 미복구현장 점검

금일 업무 수행사항	조치사항	결과	비고
1. 도시가스관로 설치공사 침하점검 -허가번호: 노원구-2014-가스-00021 -굴착원인자 : ㈜대륜이엔에스 -포장복구자 : 원인자 -굴착규모 : B=1.2m, L=24m	-중층 가포장 침하 금일야간 평삭포장 완료토록 지시	-금일야간 원인자 평삭포장 완료예정
2. 2014년 하수시설물정비 (연간단가) -허가번호 : 노원-2014-하수-00001 -굴착원인자: 노원구청 물안전관리과 -포장복구자 : 원인자 년간단가 -점검내용 : 하수관로 굴착현장 포장미복구 -침하규모 : 폭1.2m 연장:80m 3. 창경궁로 하수도 포장완료 점검 4. 율곡로 도시가스굴착 평삭포장점검	-굴착원인자 시공사 두모건설산업 김용희 공무부장 점검 즉시 포장토록 지시함 -특이사항 없음 -양 호	-금주말 가포장 완료예정

끝.

사 진 대 지

대륜이엔에스 원인자 굴착복구 침하현황	상계로 하수도 원인자 굴착 미포장현황
배오개길 광장시장앞 하수도 동공 포장완료점검	율곡로 원인자 도시가스 횡단 평삭포장완료 점검
삼선교길 통신굴착 관리청복구 중층가복구 점검	동1로면허시험장앞 상수도굴착 원인자 북부수도가복구 포장점검 현황