문서번호	시설관리과-14031
결재일자	2014.6.30.
공개여부	부분공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 06/30 원의덕
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.06.26)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	※장마철 대비 기전시설물 점검 □ 점검 및 작업내용 09:30 - 17:00 ○국민단지,논현3,삼성 증압장 점검 - 노후 증압장 시설물 노후상태 점검 인버터,PID,EOCR,전압전류계,리액터,통신시스템등 국민단지 - 2005.9월설치, 논현3 - 2005.10월 설치 삼성 - 2005.11월 설치 - 논현3,국민단지 증압장 제어반 인버터,리액터 등 내부판넬 송풍기 청소 - 국민단지증압장 주차금지 설명문 부착 ○삼성가압장 점검 - cctv, 무인증가압장 제어상태 점검 ○역삼2증압장 점검 - 제어반 및 모터펌프 가동상태 점검 - 점검결과 : 이상없음 - 사진 : 별첨 - 점검 및 작업자 : 기전팀장, 유경준	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

2014년06월26일(목)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다