소방활동 자료조사서

문서번호	서초119안전센터-3137

담당자	진압2대장	119안전센터장	결재
윤천규	손해성	07/01 배상관

1. 일반현황

대상명	명하우스	위 치	서초구 명달로28길 29		전 화	*************
관계인	유현오	안 전 관리자	강현주	상 주 인 원	20명	수 용 인 원	약 50여명
주용도	공동주택	취 약 장 소		각 층 주택 취사실
건 물 구 조	철근콘크리트조 슬라브가 1/5층, 건축면적 : 163.17㎡ 연 면 적 : 729.95㎡
특 이 사 항	없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화활동설비 활용가능성 여부 ○기타 소방시설	- 자동화재탐지설비 설치됨
연소확대요인	○연소우려상황	- 특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,폭발물 등 유해물질	- 사용처 없음
화기취급상황	○취급장소 및 종류	- 각 세대 난방 및 취사용 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 ○특수차량 활용여부	- 교대입구에서 서초고교 중간지점에 위치하고 명달로 28길 주택가 밀집지역으로 소방차 진입에 애로 예상됨.
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무 ○빈공터	- 해당 없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로	- 2인 1조 특공대 투입으로 인명검색 및 대피유도함
비상용승강기 및 피난계획	○비상용 승강기 활용 여부	- 비상용승강기 해당없음 피난계획 수립됨
소화용수시설	○자연수리 ○공설,사설수리 -위치,종류	- 공소 9150,5031,30146호 인근에 설치됨
기타 조치사항	○기타 특이사항	- 특이사항 없음

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    6월  30일

조사자 소속 :   계급  소방교  성명   전흥일    (인)

계급  소방사  성명   윤천규    (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2