액화산소 수불대장(2014.6.30)

주무관	정수과장
이경철	07/01 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			8,321			10,205	210톤
6/1		1,797	6,524		1,235	8,970
6/2		1,430	5,094		1,148	7,822
6/3		1,501	3,593		1,204	6,618
6/4		1,340	2,253		1,366	5,252
6/5	11,000(1차)	998	12,255	7,000(1차)	1,182	11,070	*구매 : 72톤(2014-4회)
6/6		1,121	11,234		1,071	9,999
6/7		1,232	9,902		1,190	8,809
6/8		1,350	8,552		1,146	7,663
6/9		1,566	6,986		1,131	6,532
6/10		1,384	5,602		1,145	5,387
6/11		1,806	3,796		1,283	4,104
6/12	10,000(2차)	1,597	12,199	8,000(2차)	1,434	10,670	*구매 : 72톤(2014-4회)
6/13		1,649	10,550		1,504	9,166
6/14		1,651	8,899		1,623	7,543
6/15		1,819	7,080		1,552	5,991
6/16		1,676	5,404		1,472	4,519
6/17	10,000(3차)	1,687	13,717	8,000(3차)	1,753	10,766	*구매 : 72톤(2014-4회)
6/18		1,564	12,153		1,311	9,455
6/19		1,825	10,328		1,390	8,065
6/20		1,620	8,708		1,530	6,535
6/21		1,584	7,124		1,302	5,233
6/22		1,717	5,407		1,182	4,051
6/23	9,500(4차)	1,187	13,720	8,500(4차)	1,297	11,254	*구매 : 72톤(2014-4회)
6/24		1,519	12,201		1,294	9,960
6/25		1,807	10,394		1,795	8,165
6/26		1,888	8,506		1,742	6,423
6/27	9,000(1차)	2,963	14,543	9,000(1차)	2,153	13,270	*구매 : 90톤(2014-5회)
6/28		2,524	12,019		2,057	11,213
6/29		2,144	9,875		2,074	9,139
6/30		2,129	7,746		1,028	8,111
누 계	49,500	50,075		40,500	42,594

단위 : kg