문서번호	정수과-1868
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	07/01 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 06.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
06/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								6,968			9,646
1				0	91	93	184	6,784	0	0	9,646
2				0	86	95	181	6,603	0	0	9,646
3				0	89	84	173	6,430	0	0	9,646
4				0	82	92	174	6,256	0	0	9,646
5				0	81	91	172	6,084	0	0	9,646
6				0	90	95	185	5,899	0	0	9,646
7				0	95	90	185	5,714	0	0	9,646
8				0	92	91	183	5,531	0	0	9,646
9				0	92	96	188	5,343	0	91	9,555
10	9,000		9,000	0	104	100	204	14,139	0	0	9,555
11				0	112	102	214	13,925	0	0	9,555
12				0	105	107	212	13,713	0	0	9,555
13				0	92	109	201	13,512	0	67	9,488
14				0	103	116	219	13,293	0	0	9,488
15				0	105	120	225	13,068	0	0	9,488
16				0	95	116	211	12,857	0	0	9,488
17				0	97	114	211	12,646	0	503	8,985
18				0	110	110	220	12,426	0	436	8,549
19				0	98	99	197	12,229	0	0	8,549
20				0	105	114	219	12,010	0	0	8,549
21				0	108	130	238	11,772	0	0	8,549
22				0	111	119	230	11,542	0	0	8,549
23				0	94	105	199	11,343	0	0	8,549
24				0	88	96	184	11,159	0	0	8,549
25				0	94	89	183	10,976	0	0	8,549
26				0	99	86	185	10,791	0	0	8,549
27				0	94	84	178	10,613	0	0	8,549
28		9,000	9,000	0	93	99	192	10,421	0	0	8,549
29				0	79	113	192	10,229	0	0	8,549
30		9,000	9,000	0	85	95	180	10,049	0	0	8,549
계	9,000	18,000	27,000	0	2,869	3,050	5,919		0	1,097
소 계	9,000	54,000	63,000	0	6,771	9,913	16,684		71,680	73,433
총 계	18,000	72,000	90,000	0	9,640	12,963	22,603		71,680	74,530

끝.