출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	김태형	07/01 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-15659

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.07.01.
보 고 자 :*****************

보 고 내 용
일 시	2014.07.01. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 광진구 관내 시설물점검 및 유관공사현장 점검,순찰. - 천호대로확장공사 구간 지장상수도송,배수관(D=1350mm*3열)이설현장 점검. - 관내 배,급수관 부설공사 현장 시설물 점검,순찰. ○ 점검결과. - 천호대로확장공사 구간 상수도송,배수관(D=1350mm*3열) 이설공사 현장 시설물 점검,순찰. - 능동로 상수도배수관D=500mm 부설작업 현장 배수관D=900mm/D=500mm 분기 관련 배수관D=900mm라인 분기밸브Φ1000*1,Φ300*2 조절작업 및 점검. - 자양동232일대 구의배수분구 하수관거 종합정비공사 현장 상수도 시설물 점검 및 녹물출수로 퇴수작업. ○ 민원처리. - ******** 소음 – 계량기 역지밸브 제거 후 소음 제거. - ********* 밸브고장 – 앵글밸브 지수패킹 교체. - ******** 녹물 – 하수관거종합정비공사 관련 일시적 녹물출수로 퇴수 후 정상출수. - ******** 이물질 – 민원인 요청으로 방문일정 재 조정.
비 고

끝.