문서번호	현장민원과-11583
보존기간	년
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/01 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.1)

2014.  7.  1(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.1(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	1,309	7	922	4	387
양 천 구	5	495	2	278	3	217
강 서 구	4	464	4	418		46
구 로 구	2	350	1	226	1	124

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	922	1	79	3	261	2	353	0	66	1	163
양천구	2	278	1	37	1	84		98		28		31
강서구	4	418		31	2	138	1	161		13	1	75
구로구	1	226		11		39	1	94		25		57

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	1	7	278	418	226	922
가옥 내	소 계	2	4	1	7	197	339	157	693
	화장실변기누수	1	4		5	134	210	75	419
	주방,부엌누수				0	2	8	17	27
	욕실,화장실배관				0	9	18	19	46
	보일러,온수배관	1			1	34	76	18	128
	수도꼭지고장			1	1	9	1	14	24
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	14	17
	기 타				0	7	25		32
가옥 외	소 계	0	0	0	0	62	61	62	185
	수도계량기옆				0	32	28	22	82
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	31	40	96
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	7	44
	단지내배관노후				0	4	3	3	10
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	0	1	4	217	46	124	387
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3	0	1	4	148	46	124	318
기 타				0	19			19

.끝.