특수장소 확인검사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	홍세민	함창진	07/01 김철수

예방과-6041(2014.6.9.)호 「소방시설 시정보완명령(상월곡 동아 임대아파트)」예방과-6040(2014.6.9.)호 「소방시설 시정보완명령(동소문 한진 임대아파트)」와 관련 종합정밀점검 결과 시정보완명령 확인검사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

▣ 확인일: 2014. 7. 1.10:00~14:00

▣ 복명자: 소방위 함창진, 소방장 홍세민

복 명 내 용
대 상 (위 치)	시정보완내용	기 한	확인 결과	비고
상월곡 동아 임대아파트 (장월로 1길 28)	소화설비(붙임참조)	2014.6.25.	완비
	경보설비(붙임참조)
동소문 한진 임대아파트 (성북로 4길 52)	경보설비(붙임참조)	2014.6.25.	완비

붙임   1. 상월곡 동아 임대아파트 확인검사 내용 1부.

2. 상월곡 동아 임대아파트 결과 사진 1부.

3. 동소문 한진 임대아파트 확인검사 내용 1부.

4. 동소문 한진 임대아파트 결과 사진 1부.  끝.