＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 통보

1. *********************에 설치된 아리수 음수대 14대에 대하여 현장 점검하고 붙임과 같이 결과를 통보합니다.

가. 정수기 사용 여부 : 사용

나. 음수대 고장 여부 : 고장 없음

다. 음수대 철거 및 관리상태 여부 : 철거 음수대 없고 관리상태 양호

라. 점검 결과 : 유치원에 정수기 사용 – 상하수도요금 감면 비대상

붙  임 : 음수대 점검 복명서 1부.  끝.

	요금과장
주무관	배용호		요금관리1팀장	代배용호		요금과장	12/17 한희균
협조자
시행	요금과-28743	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	3146-2718	/전송	3146-2739	/	baeyh21@seoul.go.kr	/	부분공개(7)