정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 상반기 4차)

주무관	정수과장			결재
이동조	07/01 현인식
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC3종)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 6.23 ~ 6.26.	6.23	25,000	25,130	25,030	6618	29.2	1.370	#2-PACL-B호
	6.23	25,000	25,080	24,860	6620	28.9	1.368	#2-PACL-B호
	6.24	25,000	25,010	24,970	6602	29.1	1.369	#2-PACL-B호
	6.25	25,000	25,090	24,970	6621	28.7	1.369	#2-PACL-B호
	6.25	25,000	25,250	25,120	6609	28.7	1.370	#1-4호
	6.26	25,000	25,050	24,920	6609	42.1	1.368	#1-1호
	6.26	25,000	25,220	25,100	6609	31.7	1.369	#1-1호
	6.26	25,000	25,440	25,370	6618	30.1	1.341	#2-PAHCS-B호
			이	하	여	백
합계		200,000	201,270	200,340				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계근표 1 ~ 8. 1부.  끝.