문서번호	시설개선과-4208
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		신동호	07/01 박준양
협 조
	경영기획팀장			송재호
	주무관			지양수

2014년 정화조 청소 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7. 2(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

2014년 정화조 청소 계획

우리사업소의 화장실 정화조 청소를 아래와 같이 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.

1. 청소계획

관련규정 : 하수도법 제39조 제2항(개인하수처리시설의 운영․관리)

❍ 정화조(오수처리시설) 연 1회 청소

대  상

구 분	계	주경기장	체육관	제1수영장	제2수영장	체육공원	비 고
개 소	38	21	7	6	1	3
용량(㎥)	1,826.8 (16.8)	1,096.8 (16.8)	390	300	10	30	( )안은 지하2층 이상 할증

청소업체 : 송파구 지정 정화조 청소대행업체

❍ 상 호 : 선흥환경(주)  박형렬 (송파구 가락동 41-1)

청소기간 : 2014. 7. 3 ~ 9. 30

2. 소요예산

예 산 액 : 금30,424,730원

❍ 기본요금 : 0.75㎥ = 19,810원

❍ 초과요금 : 0. 1㎥ =  1,650원

※ 근 거 : 송파구 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 조례 제11조

(수수료의 부과기준 및 징수)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리,

잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 사무관리비

3. 행정사항

청소비 지출 : 청소 후 서울시 중랑물재생센터에서 발행한 오니수거

반입확인 계량전표 확인하고 지출

붙 임 : 1. 정화조 시설 현황 1부

2. 송파구 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 조례 1부.

정화조 청소대상 현황

(2014. 7월)

구 장 별	인 조	용량(㎥)	개 소	위 치	정산용량(㎥)	비 고
주경기장	600	60	12	B-6,9,10,12문 (4개소)	720
				1-3,5,8,10,14 1-21,23,24문 (8개소)
			4	1-22문(가기계실)	256.8 (16.8)	(16.8㎥) : 지하2층 (가,나,다,라기계실)이하 활증 7%가산(펌프설치)
				1-16문(나기계실)
				1-11문(다기계실)
				1-4문(라기계실)
	300	30	2	6동, 18동	60
	200	20	2	9동(보조경기장) 15동(동대문상점창고)	40
	200	20	1	남직문 화장실	20
	소 계		21		1,096.8 (16.8)
체 육 관	800	80	4	2,3,4,5문	320
	300	30	1	보조경기장 (농구,배구)	30
	200	20	1	매표소 앞	20
	200	20	1	동대문상가 화장실	20
	소 계		7		390
체육공원	100	10	3	야외화장실(3개소)	30
제2수영장	100	10	1	제2수영장입구	10
제1수영장	650	65	4	B-1문	260
				여자탈의실
				남자탈의실
				남1-4문
	200	20	2	B-1문, 정문	40
	소 계		6		300
총 계	38개소				1,826.8㎥	지하 2층이하 4개소 7% 할증 포함

송파구 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 조례

< 분뇨수집․운반 및 정화조 청소 수수료 부과기준(제11조제1항관련) >

(단위 : 원)

구 분		부 과 기 준	부 과 금 액	비 고
분 뇨		18ℓ	260
정화조	기 본	0.75㎥	19,810
	초 과	0.1㎥당	1,650
	야 간 할 증	정화조청소요금	7.0% 가산
	지 하 할 증	정화조청소요금	7.0% 가산

※지하할증 : 지하 2층이하에 설치된 정화조 중 별도의 인력 및 장비가

필요한 시설