문서번호	도시철도건축부-4185
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획과장
노장훈		07/01 박범규
협 조
	주무관			김내환
	주무관			박수현

『하남선 기본 및 실시설계 관련』

운영사(도시철도공사) 협의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

『하남선 기본 및 실시설계 관련』

운영사(도시철도공사) 협의 결과 보고

하남선(5호선 연장) 기본 및 실시설계용역과 관련하여 그간 협의내용을 포함한 의견을  협의한 결과 보고임

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 기본 및 실시설계 용역

○ 위    치 : 서울시 강동구 상일동 ~ 강일동(H1 정거장 1개소)

○ 용역기간 : 2014. 4 ~ 2014. 10

○ 정거장 규모 : 상대식/지하3층, 연면적 : 10,057.53㎡(계획중)

□ 협의 일시 및 장소

○ 일  시 : 2014. 06. 27(금) 10:30

○ 장  소 : 도시철도공사 회의실

○ 참석자 : 본부 담당자(건축분야,기계분야), 용역설계자(건축분야,기계분야)

설계 감리자, 도시철도공사 분야별 담당자

□ 협의 내용

○ 도시철도공사 요구사항

- 용역 창고 설치,피난계단 외부출입구 보완 시건장치

- 미술장식품 설치 검토(유지관리 불편)

- 승강장에 설치된 PSD전원공급실 위치 변경 요구(유지관리 불편 및 민원 발생 등)

- 환풍기 타이머 설치, 기능실 에어컨 설치 검토

- 비상전원실은 별도의 구획이 불필요

- 이동통신기계실 별도 분리 요구

- 정화조 구조물 높이 4m필요(유지관리)

- 환기실내 고압반 별도구획 필요 등

○ 검토의견 : 운영사 요구사항을 최대한 반영하도록 하고 기타 사항은 방안 검토

□ 향후계획

○ 운영사(도시철도공사) 요구사항 등 검토후 자문회의를 포함한 기본설계에 반영 추진

따로 붙임 : 회의사진 1부.

2014. 6. 30

보고자 : 시설 6급 김내환

시설 7급 노장훈

시설 7급 박수현

시설 7급 권영수