	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 보완내용 확인점검 계획(동일빌딩)

1. 소방행정과-8272(2014.06.23)호 “소방특별조사 조치명령서******”와 관련입니다.

2.  소방시설 조치명령 기한 도래 대상에 대한 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상 명	보완명령	보완기간	확인일	확 인 자	비고
**** **********	○ 비상경보설비 다음사항 보완요함 - 발신기 위치표시등 점등 불량(1,2층) - 수신기 예비전원 불량	07.03	07.04	경.김진홍 장.김두환

끝.

담당자	김두환		검사지도팀장	신동용		예방과장	07/02 강성완
협조자
시행	소방행정과-8742	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동 서로 180(목1동 919-6)	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	kdh1275@seoul.go.kr	/	부분공개