굴착복구 감독원 일일 업무일지
문서번호 :	도로보수과-5723	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	이화신	07/02 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2014. 07. 01(화)

□ 내용 : 굴착복구 하자현장 점검 및 포장복구 확인

금일 업무 수행사항	현장점검사항	결과	비고
1. 화랑로 공릉배수분구 침하구간 하자 재포장완료 확인 -노선명:화랑로 (119공릉안전센터앞) -굴착번호:노원구-2014-하수-00003 -공사명:하계배수분구하수관거 공사 -굴착자:노원구청 물안전관리과 -포장복구자:원인자 -포장규모 : B=2.0m L=4.0m -점검내용 : 하수도 굴착구간으로 포장침하 재포장 완료함	-노원구청 물안전관리과 원인자 하자보수완료	-양 호
2. 상계10동666-3~670간 하수관 정비 하자보수 재포장 (온수골사거리) -허가번호 : 노원-2013-하수-00001 -굴착원인자 : 노원구청 물안전관리과 -포장복구자 : 원인자 년간단가 -점검내용 : 하수관로 굴착현장포장 침하 및 불량구간 재포장 -포장규모 : 폭6.0m 연장:10m 3. 한글비석로 254(중계본동364_22호) 도시가스 중압밸브 철거 및 설치공사 -허가번호 : 노원-2014-가스-00021 -굴착원인자 : 대륜이엔에스 -포장복구자 : 원인자 연간단가 -점검내용 : 가스관로 굴착현장포장 침하 및 불량구간 재포장 -포장규모 : 폭3.0m 연장:15m	-굴착원인자 시공사 두모건설산업 재포장 보수 -차로평삭 포장완료	-금일완료 -양 호

끝.

사 진 대 지

화랑로 119공릉안전센터앞 원인자 하수도 하자침하보수 포장완료현황	동1로 하수도 온수골사거리 원인자 굴착하자 침하 보수현황
한글비석로 도시가스 원인자굴착 침하구간 차로평삭 포장완료 점검현황	자하문로 예스코 도시가스 원인자 굴착구간 포장완료 점검현황