출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리과장
	이재윤	07/02 최임봉

	명에 의거 관내 지하 저수조 관리실태 점검, 누수복구현장점검, 재건축현장점검, 상수도시설물 순찰 을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방시설주사 이재윤

보 고 내 용
일 시	2014. 7. 1. 11:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(7월1일)
내용	시설물점검 남부순환로, 방배로, 서초로, 잠원로, 서문로,사평로, 강남대로 - 이상없음 저수조 실태점검 서초대로77길37 월드상가아파트외 4개소 - 관리상태양호 누수복구현장 점검 자곡로7길22 누수복구현장 - 관리상태양호
비 고