투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시(송정사근 빗물펌프장 증설)

1. 성동구 안전치수과-13526호(2014.6.27.)와 관련입니다

2. 우리시에서 시행중인 「송정사근 빗물펌프장 증설공사」와 관련하여 빗물펌프장 관리부서인 성동구청에서 아래와 같은 요구사항이 접수되어 통보하오니 추가   공사반영 여부에 대해 내용검토 후 실정보고하여 주시기  바랍니다.

- 유지관리부서(성동구청) 요구사항 -

가. 송정펌프장 제내지 주변의 우수처리를 위해 펌프장 부지내 우수관로  맨홀에 연결시켜 원활한 배수가 될 수 있도록 조치

나. 송정펌프장 기존 건물과 증설동 사이의 근무자 이동 동선이 단절되어 있으므로 펌프장 근무자가 접근할 수 있는 연결통로(개구부) 설치

다. 사근펌프장 기존건물 1∼3층간 계단통로 도색 필요

라. 사근펌프장 기존 건물 전기실에 우수침투 우려가 있으므로 우수 차단시설 설치 등

첨부 : 공문서 사본 1부. 끝.

주무관							임병길			방재시설과장					07/02 서관석
협조자
시행			방재시설부-5488									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15															/
전화		3708-8762						/전송			3708-8756					/	bglim@seoul.go.kr												/	대시민공개