	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고(서울편안한요양병원)

1. 예방과-11635(2014.6.30.)호 『조치명령 대상 현장확인 계획(서울편안한요양병원)』와 관련입니다.

2. 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일    자 : 2014. 7.1.(화)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인 결과
1	***** ****	***********	○ 스프링클러 송수구 보호캡 탈락 → 정비요함 ○ 지하1층 피난구유도등 미점등 → 정비요함	6.27 (금)	조치명령사항정비됨

○ 확 인 자 : 소방위 이준형, 소방사 정성규

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

붙 임 : 1. 조치명령 현장확인서(종이문서) 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

담당자	정성규		검사지도팀장	김남주		예방과장	07/02 계광옥
협조자	담당자	이준형
시행	예방과-11848	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34 동대문소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	2212-2119	/	ttll201@seoul.go.kr	/	부분공개(6)