	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비 수리계획 보고(고정식 모니터 SPO2 연결잭)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1840(2014.1.21.)호 “2014년도 구급분야 예산집행 계획시달”

나. 화곡119안전센터-2309(2014.7.1.)호 “구급차량 구급장비(6-2)호 고장 발생 보고

2. 위와 관련하여, 화곡119안전센터에서 관리중인 구급장비(고정식 모니터 SPO2연결잭) 고장 발생하였기에  구급장비 수리계획을  다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 6. 27(금)

나. 장 비 명 : SPO2 extension cable(MP-5모니터용)

다. 고장내역 : SPO2 연결잭 분리

라. 견적의뢰 :**********************************)                             *************

※지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제25조 1항 4조 바. 해당물품을 제조․공급한자가 직접 그물품을 설치․조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우에 의거 타견적서 비교 불가

마. 수리내용 : SpO2 extension Cable(MP-5모니터용)교체

바. 수리금액 : ***********************

사. 수리기한 : 계획보고일로부터 10일이내

아. 예    산 : 구급장비 유지관리및보강/사무관리비

자. 결제방법 : 재난관리과 신용카드 결제

차. 견 적 서 : 붙임참조

붙임   1. 구급장비 고장발생보고서(고정식 모니터 SPO2연결잭) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 사업자등록증(쿠앤쿠스) 1부.  끝.

담당자	이성호		구급팀장	代한효철		재난관리과장	07/02 김용근
협조자
시행	재난관리과-2121	(		)	접수		(		)
우	157-070	서울 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3661-4119	/전송	02-3662-0590	/	lsh0356@seoul.go.kr	/	부분공개