특수장소 확인검사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	홍세민	함창진	07/02 김철수

예방과-5910(2014.6.3.)호「소방시설 시정보완명령(코오롱아파트 상가동)」호 와 관련 종합정밀점검 결과 시정보완명령 확인검사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

▣ 확인일: 2014. 6. 27.10:00~14:00

▣ 복명자: 소방장 홍세민, 소방교 강태훈

복 명 내 용
대 상 (위 치)	시정보완내용	기 한	확인 결과	비고
코오롱아파트 상가동 (삼선교로 23길 23)	소화설비(붙임참조)	2014.6.24.	완비
	피난설비(붙임참조)
	소화활동설비(붙임참조)

붙임   1. 코오롱아파트 상가동 확인검사 내용 1부.

2. 코오롱아파트 상가동 결과 사진 1부.  끝.