함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지(옥외) 적출 통보

1. 우리과에서 사업소 관내 누수탐지 적출 결과를 아래와 같이 통보하오니 신속하게 복구공사 완료하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	탐지일시	탐지위치	탐지관로	탐지번호	소블록	탐지방법	비고
1	7.1(화)10:24	망원동 482-9번지	300mm	탐 171	성산 11	다점식
2	7.1(화)11:22	공덕동 111-107번지	150mm	탐 172	만리 07	다점식
3	7.1(화)11:23	상암동 35-1번지	200mm	탐 173	증산 38	다점식

가. 누수탐지내역

끝.

	급수운영과장
주무관	서정필		주무관	강동철		급수운영과장	07/02 장종욱
협조자
시행	급수운영과-12667	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로26길41 (홍제동38-69)	/
전화	02)3146-3604	/전송	02)3146-3639	/	jpseo67@seoul.go.kr	/	대시민공개