	마포소방서
수신	성산119안전센터장
(경유)
제목	성산119안전센터 난방용 보일러 보수계획

1. 관련근거

가. 성산119안전센터-3075(2014.6.23.)호「난방용보일러 고장발생 보고」

나. 소방행정과(2013.12.31.)호「2014년 세입·세출예산편성 결과 알림」

2. 위와 관련 성산119안전센터에서 운용중인 난방용 보일러 고장으로 인하여 직원 위생환경에 지장을 초래하여 다음과 같이 긴급히 보수 하고자 합니다.

가. 건    명 : 성산119안전센터 난방용보일러 보수

구분	규격(모델)	용량	사용연료	제조회사	사용용도	고장내역	고장일시
기존 (2008.01)	KDB-1035GPD	100,000kcal/H	도시가스	경동보일러	난방온수겸용	점화장치 고장 및 보일러 누수	‘14.06.10

나. 고장내역 :

다. 보수내역 :

구분	규격(모델)	용량	사용연료	제조회사	사용용도	보수내역	보수일시
신규	경동나비엔 KDB-535GPG	50,000kcal/H	도시가스	경동보일러	난방전용	보일러 교체설치 및 순환펌프,배관 보수	‘14.07.04

※ 온수용 보일러(대성보일러 50,000kcal/H) 기존설치로 인한 난방전용 보일러 설치

라. 보수업체

- 업체명 : 수ENG (대표자 최원태)

- 주  소 : 서울 동대문구 휘경2동 281-9호

- 연락처 : 전화(02-2215-0755), 팩스(02-2215-0449)

마. 소요예산 : 금3,498,000원(삼백사십구만팔천원) / VAT포함

바. 결제방법 : 검수완료 후 소방행정과 법인신용카드 결제

사. 검사(수)자 및 현장감독관 지정

- 현장감독관 : 성산119안전센터 센터장 임영수

- 검 수 자 : 119안전센터 각 팀장

- 검 수 자 : 소방행정과 장비회계팀 계약담당 김선도

※ 업무담당자 부재시 업무대행자 자동 승계조치

아. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 보수‧보강공사/공공운영비(100-201-02)

3. 행정사항

○ 현장감독관 및 검수자는 보수업체 방문 및 난방용 보일러 교체시 현장 안전사고에 유의 하시고 보수 완료시 사진 3매(전, 중, 후)를 첨부하여 장비회계팀으로 완료보고 (3일한) 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 고장발생내역(압축파일) 1부,

2. 산출기초조사서 1부,

3. 견적서 및 타견적서 각 1부,

4. 관련자격서류 1부.  끝.

	소방행정과장
★담당자	김선도		장비회계팀장	김상엽		소방행정과장	07/02 제홍근
협조자
시행	소방행정과-8838	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동 100-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	2009072385@seoul.go.kr	/	부분공개