문서번호	수도자재관리센터-12244
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	07/03 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형32-(주)동양밸브]

2014. 7.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 소프트실 제수밸브(일반형) 150mm 외 5종 구매(대형32)

○ 계약업체 : ㈜동양밸브

○ 계약금액 : 173,189,520원

○ 납품기한 : 2014. 7. 29까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	소프트실제수밸브
		80mm		100mm	150mm		200mm		300mm	400mm
		일반	핸들용		일반	핸들용	일반	핸들용
계약수량	732	200	10	350	100	5	50	2	10	5
기납품수량	100	50	-	50	-	-	-	-	-	-
금회 납품수량	294	80	-	160	18	-	24	-	8	4
미납수량	338	70	10	140	82	5	26	2	2	1

□ 검사개요

○ 검사대상 : 소프트실 제수밸브 150mm 외 5종, 294개

○ 검사일자 : 2014. 7. 2

○ 검 사 자 : 시설8급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명 및 규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	재료시험				검사 결과
					기계적 성질	성분 분석	구상화율	용출시험 (KC인증)
소프트실 제수밸브 80mm	80	1	1	80	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 100mm	160	2	2	160	자체2	자체2	자체2	자체2	적합
소프트실 제수밸브 150mm	18	1	1	18	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 200mm	24	1	1	24	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 300mm	8	1	1	8	자체1	자체1	자체1	자체1	적합
소프트실 제수밸브 400mm	4	1	1	4	자체1	자체1	자체1	자체1	적합

○ 규격검사 및 외관검사, 재료시험에 대한 시험성적서 등을 확인한 바       검사규정에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.