	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	보행자 안전사고 발생에 따른 소방용수시설 보수 지시(알림)

1. 재난관리과-2358(2014.6.30.)호 “소방용수시설 영조물 배상공제 사고접수”와

관련입니다.

2. 2014년 6월 27일 발생한 지하식소화전 돌출 맨홀에 의한 보행자 안전사고와 관련하여 수도사업소에 긴급 보수 요청하였으나, 보수 완료전까지 일정기간 시간이 소요됨에 따라 보수 완료전까지 동일한 안전사고 발생이 우려되오니, 현장대응단 진압대장은 2014.7.4.(금)까지 해당 소방용수시설에 대한 안전조치 대책 수립 후, 즉시 조치하기 바랍니다.

○ 해당 소방용수시설 지하식소화전 313호

구분	용수번호	형 식	위 치	설치일자
1	313호	지하식	중구 마장로1가길 동평화패션타운 입구	1974.12.10.

3. 행정사항 : 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 동일한 사례가 발생하지 않도록 소방용수시설물 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

붙임  2. 소화전 맨홀 사고 배상 민원(동향보고) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,을지로119안전센터장,충무로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장
담당자	황동호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	07/03 김성회
협조자
시행	재난관리과-2495	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394 3층 재난관리과(무학동 43)	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/		/	부분공개(5)