소방활동 자료조사서

문서번호	후암119안전센터-3463

담당자	담당자	119안전센터장	결재
정찬국	정찬국	07/03 서정서

1. 일반현황

대상명	썬더치킨건물 (예담밥상)	위 치	소월로2길11 (후암동 444-14)		전 화	774-3780
관계인		소방안전 관리자	비대상	상 주 인 원	10	수 용 인 원	50
주용도	근생	취 약 장 소		식당 주방
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스레트가 5/1층 연면적 : 300㎡
특 이 사 항	지 - 5층 일반음식점

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화활동설비 가능여부	소화기등 사용관리유지 지도함
연소확대요인	인접건물 연소우려여부	연소우려없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물등 사용여부	도시가스(난방용, 취사용)
화기취급상황	화기취급 여부조사	가스 전기 안전사용토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방차량부서 및 옥내진입로등 조사	소방차량 진입 및 부서배치 양호함
긴급 통행	우회 및 긴급통행여부조사	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	인명구조 및 대피유도 등 인명구조 여건	지상 및 옥상으로 대피유도 계단으로 진입 인명구조
비상용승강기	비상용승강기 활용가능성 여부	해당사항 없음
소화용수시설	주변 소방용수시설 활용가능여부	주변 공설 소방용수시설 활용 가능함
기타 조치사항	방화환경 조성여부	관계자에게 화재예방 및 소화기 사용법 교육지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    6월 25일

조사자 소속 : 후암119안전센터 계급  소방위  성명  정찬국 (인)

계급  소방장  성명  박창용 (인)

※ 소방활동정보카드 작성 ⇒ 소방행정정보시스템(건축물) 전산입력으로 대체

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2