투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	여름철 도시가스시설 유관기관 합동점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부예방과-12375(2014.6.10.)호 “2014 여름철 도시가스시설 함동점검계획 안내”

나. 예방과-10862(2014.6.12.)호 “여름철 도시가스시설 합동점검 참여 직원 명단 보고”

2. 위와 관련 2014년 여름철 도시가스시설에 대한 유관기관 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2014.7.1(화)

나. 점검대상 : 2개소(고척교 첨가 배관, 구로동 정압기실)

다. 점검방법 : 합동점검(본부, 소방서, 한국가스안전공사, 강남도시가스)

라. 점검내용

- 가스차단장치 설치 및 작동상태

- 정압실의 구조 및 재료 등

마. 점검결과 : 특이사항 없음.  끝.

담당자	신인선		위험물안전팀장	노봉섭		예방과장	전결 07/03 이재호
협조자
시행	예방과-12513	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	dupbob@seoul.go.kr	/	대시민공개