함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 공사장내 노출 상수도관에 대한 긴급 안전점검 및 보강조치 요청

1. 상수도사업소 급수운영과-3737호(2014.2.27.), 서울특별시재난안전대책본부-63호(2014.7.2.), 2014.07.17. 05:25분 916공구 코엑스사거리 노출 상수도관 누수사고와 관련입니다.

2. 지하철 공사장내 상수도관의 누수사고와 관련하여 지하철 공사로 인하여 노출된 상수도관(메달기 시공하지 않은 상수도관 포함)에 대하여 아래와 같이 긴급 안전점검 및 보강조치하여 주시기 바랍니다.

가. 노출된 상수도관로는 관처짐으로 인한 이탈, 파손되는 것을 예방토록 관받침 및 메달기 등 긴급 보강조치

나. 현재 메달기나 관받침된 현수 노출 상수도관은 되메우기나 파일제거시 진동으로 인한 상수도관 파손 및 손괴가 되지 않도록 안전 시공

3. 향후, 상수도관 주변에서 공사시에는 시공계획 등을 우리사업소와 반드시 사전 협의 후에 시공하시기 바라며, 기 통보한 『상수도관 보호 및 순찰 입회업무』를 철저히 이행하시어 유사사고가 재발하지 않도록 관련자들의 안전교육에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장),지하철 9호선 915공구 현장소장 및 감리단장,지하철 9호선 916공구 현장소장 및 감리단장
주무관	제영도		급수운영과장	최임봉		강남수도사업소장	07/03 김광식
협조자	주무관	공문수
시행	급수운영과-13616	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개